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Procedure zwemwateranalyse zwem- en recreatievijvers 2019 – bacteriologische parameters 
· Algemeen:

De buitendienst van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) neemt bacteriologische stalen volgens de procedure.

Zichtbare vervuiling, zoals uitwerpselen, olievlekken of dode dieren in het water, wordt op het monsternamebulletin vermeld 

De monsters worden, samen met een kopie van het monsternamebulletin en het analysebulletin door een koerierdienst of door de monsternemers zelf op dezelfde dag aan het analyserend labo bezorgd.

Eenmalige manifestaties op het gebied van waterrecreatie worden niet door de VMM bemonsterd, wel door de organisatoren van de wedstrijd. Indien deze manifestaties gebeuren op een locatie die wel standaard bemonsterd wordt, worden de resultaten uiteraard meegedeeld.

· Routinematige controle:

De recreatievijvers, waarvan de kwaliteit niet gerapporteerd wordt aan de Europese Commissie, worden tijdens het badseizoen om de twee weken routinematig onderzocht. 

Het water van de zwemvijvers waarvan de kwaliteit gerapporteerd wordt aan de Europese Commissie worden wekelijks bemonsterd in de periode mei tot en met 15 september. Twee weken voor de start van het badseizoen wordt een eerste staal genomen.
Indien een zwemvijver enkel in juli en augustus toegankelijk is, worden de monsternemingen die voorzien waren in de periode dat de vijver gesloten is, niet ingehaald zolang er minimaal 4 stalen worden genomen.
Het analyserend labo bepaalt de hoeveelheid E. coli en intestinale enterokokken volgens de afgesproken procedures, zodat steeds kan getoetst worden aan de normen.
De resultaten (inclusief de parameters van het monsternamebulletin), volgens afgesproken quotering op het veldwerkblad ‘Onderzoek Open Zwem- en Recreatiewaters’, worden binnen de twee dagen door het labo, via e-mail naar de betreffende bactanagroep en naar Zorg en Gezondheid (Z&G) gestuurd.
Z&G stuurt zo snel mogelijk het ondertekende protocol naar de uitbaters of de bevoegde gemeenten. Aan de vijvers die aan de Europese Commissie gerapporteerd worden, wordt door de uitbater de affiche ‘zwemmen ontraden’ uitgehangen indien voor minstens één van de bacteriologische parameters de norm voor zeer goede kwaliteit is overschreden.  
Het analyserend labo stuurt de resultaten eveneens van zodra beschikbaar en binnen de twee dagen naar de databank van de VMM. Deze resultaten worden dagelijks opgeladen op de website www.kwaliteitzwemwater.be 
· Controlestalen: 

Bij een overschrijding van de norm voor zeer goede kwaliteit van één van de bacteriologische parameters verwittigt het analyserend labo (telefonisch + bevestiging per mail) onmiddellijk de betrokken buitendienst van VMM. De VMM-woordvoerder, Joachim Pelicaen (coördinator), Martin Verdievel, de betrokken perifere equipe en de coördinatiecel van Z&G worden altijd via e-mail op de hoogte gebracht van een overschrijding van de norm.

Drie dagen na het oorspronkelijke staal wordt door de VMM een controlestaal genomen bij de vijvers die aan de Europese Commissie gerapporteerd worden. Bij de niet-Europees gerapporteerde vijvers wordt het controlestaal ook drie dagen na het oorspronkelijke staal genomen indien dit een werkdag is. Indien dit niet het geval is wordt dit staal de eerstvolgende werkdag genomen.
Resultaat controlestaal voldoet aan de norm voor zeer goede kwaliteit:

Wanneer alle bacteriologische parameters van het controlestaal aan de norm voor zeer goede kwaliteit voldoen, mailt het analyserend labo van zodra beschikbaar de resultaten door naar de betrokken buitendiensten van de VMM via de respectievelijke bactanagroep en tevens naar de betrokken perifere equipe en de coördinatiecel van Z&G. 

Enkel bij vijvers die aan de Europese Commissie gerapporteerd worden, wordt zeven dagen na het controlestaal een vervangstaal genomen.
De affiche ‘zwemmen ontraden’ mag weggehaald worden.

Resultaat controlestaal voldoet niet aan de norm voor zeer goede kwaliteit, maar wel aan de norm voor aanvaardbare kwaliteit ( 400< IE< 700, 1000< EC<2000)

In dit geval wordt er door de VMM geen vervangstaal genomen en blijft zwemmen ontraden voor kleine kinderen, ouderen en mensen met een gedaalde weerstand. Aan de vijver dient de affiche zwemmen ontraden te blijven hangen tot de kwaliteit opnieuw voldoet.
Het labo mailt, van zodra beschikbaar, de resultaten door naar de betrokken buitendiensten van de VMM via de respectievelijke bactanagroep, naar de betrokken perifere equipe en de coördinatiecel van Z&G.
Resultaat controlestaal overschrijdt de norm voor aanvaardbare kwaliteit (IE > 700; EC> 2000)

Indien het controlestaal de slechte kwaliteit bevestigt, verwittigt het analyserend labo telefonisch de VMM-buitendienst (teamverantwoordelijke of vervanger), de VMM-woordvoerder en Z&G (de betrokken perifere equipe of, buiten de kantooruren en op weekend- en feestdagen, het nummer van wacht), en per mail de betrokken buitendienst van de VMM, via de respectievelijke bactanagroep, de respectievelijke perifere equipe en de coördinatiecel van Z&G.

· Vervangstalen
De resultaten worden (met de juiste quotering op het afgesproken veldwerkblad**) en  van zodra beschikbaar via e-mail naar de VMM/Z&G-groep (***) gestuurd. Het analyserend labo stuurt de gegevens ook, van zodra beschikbaar, naar de databank van de VMM.

· Zwemmen ontraden:

Als bij een routinematig staal één van de normen voor zeer goede kwaliteit (dus een grijs of rood gezichtje) wordt overschreden dan wordt, bij de vijvers die aan de Europese Commissie gerapporteerd worden, zwemmen ontraden voor kleine kinderen, ouderen en personen met een gedaalde weerstand. Ook indien het controlestaal niet voldoet aan de norm voor zeer goede kwaliteit, maar wel aan de norm voor aanvaardbare kwaliteit ( 400< IE< 700, 1000< EC<2000) wordt zwemmen ontraden. Iedere uitbater van een zwemvijver (vijver die aan de Europese Commissie wordt gerapporteerd) heeft een affiche ontvangen om het zwemmen ontraden aan te duiden. De milieuarts of milieugezondheidsdeskundige van Z&G zal de uitbater verwittigen indien de affiche dient uitgehangen te worden. Deze affiche kan in de infokast uitgehangen worden of op een andere duidelijke zichtbare plaats.
· Zwem- of Recreatieverbod
Als de kwaliteit van het water ontoereikend is, zal de milieuarts of milieugezondheidskundige van Z&G de burgemeester en de uitbater adviseren een zwemverbod en/of een recreatieverbod op te leggen. Dit gebeurt eerst telefonisch en wordt schriftelijk bevestigd. De burgemeester neemt de eindbeslissing. Een zwemverbod dient door de burgemeester gestaafd te worden door een officieel document. Aan de vijver dient door de gemeente het bord zwem- of recreatieverbod geplaatst te worden. 

Z&G vraagt de burgemeester contact op te nemen met de VMM-buitendienst, dat een bord ‘zwemverbod’ of ‘recreatieverbod’ ter beschikking stelt. Dit bord wordt door de gemeentediensten geplaatst aan het zwem- of recreatiewater, voorzien van het officieel zwemverbodformulier. Bij ontvangst van het bord wordt een ontvangstbewijs ondertekend. 

Het zwemverbod moet gestaafd worden met een officieel document vanuit het gemeentebestuur. Dit document wordt per mail overgemaakt aan Joachim Pelicaen, Katrien Smet, Martin Verdievel, aan de betrokken buitendienst van de VMM en aan de betrokken perifere equipe en de coördinatiecel van Z&G. 
Bij de zwemvijvers die gerapporteerd worden aan de Europese Commissie, wordt het routinematig controleprogramma van de VMM niet onderbroken, ook niet bij een zwemverbod. 

Het zwemverbod wordt opgeheven als de gemeente of de exploitant aantoont dat de waterkwaliteit opnieuw minstens aanvaardbaar is of als de routinematige stalen aantonen dat de kwaliteit opnieuw in orde is.

Een opheffing van het zwemverbod wordt door de gemeente gestaafd met een officieel document dat per mail bezorgd wordt aan Joachim Pelicaen, Katrien Smet, Martin Verdievel, de betrokken buitendienst van de VMM, de betrokken perifere equipe en de coördinatiecel van Z&G. 

De monsternemingen voor de recreatievijvers die niet gerapporteerd worden aan de Europese Commissie worden door de VMM stopgezet tot de gemeente of de exploitant kan aantonen dat de kwaliteit opnieuw minstens aanvaardbaar is. 

Als een nieuw staal (b.v. van de uitbater) weer een aanvaardbare kwaliteit aantoont, zal Z&G adviseren het recreatieverbod op te heffen en de buitendienst van de VMM, Joachim Pelicaen, Katrien Smet en Martin Verdievel daarvan op de hoogte brengen via mail.

Een opheffing van het recreatieverbod wordt door de gemeente gestaafd met een officieel document dat per mail bezorgd wordt aan Joachim Pelicaen (coördinator), de betrokken buitendienst van de VMM, de betrokken perifere equipe en de coördinatiecel van Z&G. Het gemeentebestuur stuurt het officieel document ook per post naar Joachim Pelicaen. 

Het gewone staalnameprogramma wordt dan hervat. Het verbodsbord wordt verwijderd en teruggebracht naar de VMM-buitendienst. 

· Externe Informatieverspreiding:

De meest recente waterkwaliteitsquotering, zowel de resultaten van VMM/Z&G als die van een erkend labo, wordt op een voor de recreanten duidelijk zichtbare plaats geafficheerd. Er is hiervoor ruimte voorzien in de infokast.
De monsternemers controleren of de kwaliteitsaanduiding correct gebeurt. Bij twijfel wordt de uitbater aangesproken. Die moet kunnen aantonen dat hij correct afficheert. Als dit niet zo is verwittigt de monsternemer Joachim Pelicaen of Martin Verdievel en de betrokken perifere equipe van Z&G.

Van zodra de gegevens beschikbaar zijn, worden de gegevens automatisch op de internetsite, www.kwaliteitzwemwater.be geplaatst.
Zolang het resultaat van het controlestaal niet gekend is, wordt zwemmen of recreatie ontraden. Indien Z&G adviseert preventief een zwem- of recreatieverbod op te leggen op basis van het eerste negatieve resultaat, wordt dit uiteraard wel in de lijst opgenomen.
· Technische bepalingen:

Quotering:

Het labo analyseert de stalen en vermeldt de quoteringen volgens de afspraken met Z&G:

Kwaliteitscodering van de bacteriologische waterkwaliteit voor zwem- en recreatievijvers, op basis van 1 staal:

	Parameter
	Blauw gezichtje

Zeer Goed
	Grijs gezichtje

Aanvaardbaar
	Rood gezichtje

Slecht

	Intestinale enterokokken (I.E.) (kve/100ml)
	<= 400
	<=700
	>700

	Escherichia coli (E.C.) (kve/100ml)
	<= 1000
	<= 2000
	>2000


Veldwerkblad:

  Toelichting bij het invullen van het veldwerkblad (door labo):

	
	Gegeven monsternamebulletin
	Gegeven veldwerkblad

	Kleur
	E0
	normaal

	Bodem
	Q0 
	nee

	
	Q1
	ja

	Minerale olie
	F3
	ja

	
	Fx
	nee

	Tensio actieve stoffen
	F8
	ja

	
	Fx
	nee

	Fenolen
	P1
	ja

	
	Px
	nee

	Teer/afval
	F4 en/of F9
	ja

	
	Fx
	nee

	Aard van de verontreiniging
	H5
	Drijflaag cyanobacteriën


VMM-e-mailgroepen:

bactana.kust&wvl@vmm.be: bevat volgende mensen: de groep “waterkwaliteit”, Martin Verdievel, Evelien Van de Vyver Marc Vanhee, Philippe Kimpe, Jo Verbruggen, Joachim Pelicaen, Philippe De Maesschalck, Cecile Noterdaeme, Ann Dezwarte, Dorine Quicke, Mark Van Landtschoote, Andy Dufoer, Jolien Deloof, Dominique Maeyaert, Rutger Demuynck
bactana.ovl@vmm.be: bevat volgende mensen: de groep “waterkwaliteit”, Martin Verdievel, Marc Vanhee, Bart Vervaeke Joost Mertens, Rafael Billen, Joachim Pelicaen, Jurgen Dewolf, Geert Meganck
bactana.li@vmm.be bevat volgende mensen:  de groep “waterkwaliteit”, Martin Verdievel, Marc Vanhee, Maarten De Jonge, Bram Haspeslagh, Valerie Knaepen, Agnes Van Aelst, Bie Mertens, Annick Stickens, Sandra De Smedt, Joachim Pelicaen, Luc Van Den Broeck
bactana.an&vl.br@vmm.be bevat volgende mensen: de groep “waterkwaliteit”, Martin Verdievel, Marc Vanhee, Bie Mertens, Sandra De Smedt, Annick Stickens, Maarten De Jonge, Bram Haspeslagh, Valerie Knaepen, Joachim Pelicaen, Luc Van Den Broeck
Z&G-e-mailgroep
Eén e-mailgroep recreatiewater@zorg-en-gezondheid.be vervangt alle voorgaande;
bevat de woordvoerders van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het team milieugezondheidszorg van Z&F.
bevat de perifere equipe Antwerpen

bevat de perifere equipe Limburg
bevat de perifere equipe Oost-Vlaanderen

bevat de perifere equipe Vlaams-Brabant
bevat de perifere equipe West-Vlaanderen
Bijlage:  Vijvers die gerapporteerd worden aan de Europese Commissie

	Gemeente
	Zwemwater

	Beringen
	’t Fonteintje

	Beringen
	Paalse Plas

	Berlare (Overmere)
	Nieuwdonk

	Bocholt
	Goolderheide

	Brugge
	Damse Vaart

	Brugge
	Sint-Pietersplas

	Brugge
	Coupure

	Deinze 
	Vosselaere Put (Bachte-Maria-Leerne)

	Dessel
	Campinastrand (zwemvijver)

	Gent
	Blaarmeersen zwemsportzone 

	Gent
	Blaarmeersen strand-badzone

	Gent
	Blaarmeersen peuterspeelkreek 

	Geraardsbergen
	De Gavers

	Harelbeke
	De Gavers (Grote Vijver- zwemstrand)

	Hoogstraten
	De Mosten

	Houthalen-Helchteren
	De Plas

	Jabbeke
	Klein Strand

	Kasterlee
	Korte Heide

	Kasterlee
	De Hoge Rielen

	Kinrooi
	De Steenberg (Maas)

	Kinrooi
	Batven

	Kinrooi
	Geerensheide

	Lanaken
	Sonnevijvers (Grote Vijver)

	Lanaken
	Sonnevijvers (Kleine Vijver)

	Lille
	De Lilse Bergen (Kleine Vijver)

	Lille
	De Lilse Bergen (Grote Vijver)

	Lommel
	Blauwe Meer

	Londerzeel
	Diepvennen

	Maaseik (Opoeteren)
	Wouterbron

	Maasmechelen
	Kikmolen

	Mechelen
	De Nekker (Grote Vijver)

	Mechelen
	De Nekker (Kleine Vijver)

	Merksplas
	Molenzijdse Heide

	Mol
	Zilverstrand

	Mol
	Zilvermeer (Grote Vijver)

	Mol
	Nuclea

	Mol
	Familiestrand Postel

	Ravels (Poppel)
	Tulderheyde (camping)

	Retie
	Berkenstrand (camping Jadona)

	Rijkevorsel
	Breebos

	Rotselaar
	Domein Ter Heide

	Sint-Niklaas
	De Ster strand 

	Sint-Niklaas
	De Ster 50-m bad

	Turnhout
	Baalse Hei (camping)

	Westerlo
	Kampeerterrein 't Heultje

	Westerlo 
	Hof Van Eden

	Wuustwezel
	Keienven

	Zemst (Hofstade)
	Domein Hofstade (Bloso)

	Zonhoven
	Heidestrand


Opgelet! Het is niet omdat er wekelijks bemonsterd wordt, dat de exploitant vrijgesteld is van eigen analyse. 
Vlarem is op dit punt erg   duidelijk:

Art. 5.32.9.8.2 ‘Waterkwaliteit’ stelt onder paragraaf 3:
Tijdens de week die het uitbatingsseizoen voorafgaat en verder ten minste om de 14 dagen tijdens dit seizoen wordt op kosten van de exploitant een bacteriologisch onderzoek op een representatief staal van het zwemwater uitgevoerd door een laboratorium erkend voor de analyse van drinkwater. Een dubbel van deze analyseresultaten wordt door het laboratorium rechtstreeks naar de gezondheidsinspecteur gezonden. 

Sinds de herstructurering van de Vlaamse overheid wordt met gezondheidsinspecteur de milieuarts of milieugezondheidskundige van de afdeling Preventie bedoeld.
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